УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности для обучающихся

при проведении лабораторных и практических работ по химии

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для выполнения всеми обучающимися, выполняющими лабораторные и практические работы по химии.

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения лабораторных и практических работ по химии чаще всего травмы возникают при:

- работе со спиртовками и со стеклянной посудой;

- работе с горючими жидкостями;

- использовании электроплитки;

- работе с растворами кислот и щелочами.

1.3. Химические опыты с токсичными веществами (хлор, сероводород, фосфид, оксид углерода, бром, бензол, дихлорэтан, диэтиловый эфир, формалин, уксусная кислота, аммиак и др.) допускается проводить только в исправном вытяжном шкафу.

1.4. В кабинете химии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

2. Требования к безопасности перед началом, во время и по окончании занятий

2.1. Перед началом занятий обучающиеся обязаны:

- внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности при проведении работы и расписаться в журнале инструктажа;

- получить у учителя учебное задание;

- по указанию учителя надеть специальную одежду.

Обучающимся не разрешается трогать приготовленные к работе материалы и оборудование без разрешения учителя.

2.2. В процессе работы обучающиеся обязаны:

- слушать инструктаж учителя перед выполнением каждого задания;

- выполнять только те действия, которые определены учебным заданием;

- сообщать учителю о всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- брать порошковые химикалии только пластмассовой ложечкой;

- наливать кислотные растворы и щелочи только в стеклянную посуду;

- вливать растворы кислот в воду, а не наоборот;

- брать пробирки легко, не сжимая их пальцами;

- надежно закреплять пробирки в штативных держателях;

- пользоваться электроплиткой только с закрытой нагревательной спиралью;

- кипятить горючие жидкости только на водной бане;

- гасить спиртовку только колпачком.

2.3. Обучающимся запрещается:

- делать резкие движения, трогать посторонние предметы;

- пробовать на вкус жидкости и твердые химические вещества;

- зажигать одну спиртовку от другой;

- при нагревании жидкостей направлять отверстие пробирки на себя или соседа;

- убирать самостоятельно разлитые и рассыпанные реактивы;

- выносить из кабинета приборы и реактивы без раз решения учителя.

2.4. После окончания занятий обучающиеся обязаны:

- привести в порядок свое рабочее место, проверить его безопасность;

- снять рабочую одежду;

- при необходимости вымыть руки с мылом.

3. Требования к безопасности в аварийных ситуациях

3.1. Разбитое стекло убирать только щеткой и совком.

3.2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.

3.3. В случае пожара, по указанию учителя организованно выйти из кабинета

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _________________

Учитель химии __________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности для обучающихся

при проведении лабораторных работ по физике

1. Общие требования

1.1.  К практическим работам в кабинете физики допускаются учащиеся, ознакомленные с настоящей инструкцией и прошедшие инструктаж по мерам техники безопасности при проведении данной работы.

1.2. Практические работы в кабинете физики проводятся только в присутствии преподавателя, под его руководством и постоянным наблюдением.

1.3. Проведение лабораторных работ с применением ртутных приборов категорически запрещается.

1.4.  Подводка напряжения к учебным столам не должна быть более 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока.

1.5. В кабинете физики необходимо иметь медицинскую аптечку и комплект средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

1.6. При возникновении несчастного случая учитель обязан незамедлительно обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. О несчастном случае, происшедшем на занятии, учитель сообщает руководителю образовательного учреждения.

1.7. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой и учебной дисциплины.

1.8. Настоящая инструкция должна быть вывешена на специальном стенде в кабинете физики.

2. Действия учащихся перед началом работы

Перед тем, как приступить к выполнению работы, учащемуся необходимо:

- тщательно изучить ее описание и уяснить ход выполненной работы;

- расположить приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем;

- проверить наличие заземления (где это необходимо) корпусов электрических приборов, используемых в работе.

3. Требования к безопасности в аварийных ситуациях

При выполнении работы учащийся обязан:

- быть внимательным, осторожным, точно выполнять указания педагога;

- не держать на рабочем месте предметы, которые не нужны для выполнения заданий;

- производить сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж и ремонт электрических устройств только при отключенном источнике питания;

- не включать источники электропитания без разрешения учителя;

- проверять наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с помощью указателя напряжения;

- следить, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были наконечники;

- при сборке электрической цепи аккуратно располагать провода, а наконечники плотно зажимать клеммами;

- выполнять наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, не прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением или оголенным проводам;

- при выполнении работ не оставлять у края стола приборы, располагать их таким образом, чтобы было удобно вести измерения, не перегибаясь через приборы или через соединительные провода;

- при всех случаях обнаружения повреждений электрического оборудования, измерительных приборов и проводов (появление специфического запаха, дыма, нагревания проводов и т.д.) немедленно отключить напряжение;

- не прикасаться к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источника электропитания.

4. Действия учащихся по окончании работы

По окончании работы учащийся обязан:

- отключить источник электропитания, после чего разобрать электрическую цепь;

- привести в порядок свое рабочее место.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _________________

Учитель физики  __________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности для обучающихся

при проведении лабораторных работ по биологии

1. Общие требования

1.1.  Перед каждой новой лабораторной работой учитель обязан провести инструктаж учащихся по технике безопасности, сопровождая его показом правильных приемов работы. Отметка об инструктаже делается в специальном журнале.

1.2. В кабинете биологии запрещается:

- иметь электронагревательные приборы с открытой спиралью;

- использовать инсектициды и гербициды для борьбы с насекомыми-вредителями комнатных растений.

1.3. При возникновении несчастного случая учитель обязан незамедлительно обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Для оказания первой помощи в кабинете биологии должна находиться аптечка. О несчастном случае, происшедшем на занятии, учитель сообщает руководителю образовательного учреждения.

1.4.  Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой и учебной дисциплины.

1.5. Настоящая инструкция должна быть вывешена на специальном стенде в кабинете физики.

2. Действия учащихся перед началом работы

Перед тем, как приступить к выполнению работы, учащемуся необходимо:

- ознакомиться с порядком проведения опыта и мерами безопасности при работе;

- проверить наличие и надежность приборов, посуды, инструментов, препаратов, необходимых для выполнения лабораторной работы.

3. Меры  безопасности при выполнении работы

3.1. При использовании стеклянного лабораторного оборудования (пробирок, химических стаканов, предметных и покровных стекол) не допускаются сильные нажатия на хрупкие стенки посуды. Предметные стекла следует легко брать за края во избежание ранения пальцев. Используя влажные препараты, коллекции, гербарии, модели, чучела, скелеты, а также различные приборы (динамометры, эргометры, спирометры, микроскопы, лупы и другие) обращаться с ними осторожно и применять только по назначению.

3.2. При нагревании жидкостей необходимо руководствоваться перечисленными ниже правилами:

- запрещается зажигать одну спиртовку от другой. Гасить спиртовку разрешается только колпачком;

- закреплять пробирку следует в зажиме штатива или в специальном ручном зажиме;

- в процессе нагревания жидкости в пробирке на спиртовке не допускается направлять отверстие пробирки на себя или на окружающих во избежание ожогов, которые может вызвать выплеснувшаяся при кипении жидкость.

3.3. Порошкообразные химические вещества, используемые в опыте, запрещается брать руками, необходимо использовать для этого специальные не металлические ложечки.

3.4. Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, необходимо соблюдать осторожность при использовании колющих и режущих инструментов. Разрешается брать инструменты только за ручки, нельзя направлять их заостренные концы на себя и соседей.

3.5. Жидкости, оставшиеся после проведения опытов с использованием химических веществ, необходимо слить в стеклянные чашки или склянки, специально подготовленные для этой цели.

4. Действия учащихся по окончании работы

По окончании работы учащийся обязан:

- сдать учителю или лаборанту приборы и препараты, использованные в лабораторной работе;

- тщательно вымыть руки с мылом.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _________________

Учитель биологии  __________________